## Feuil1
ATTESTATION D'ENTRETIEN - CHAUDIÈRE GAZ | [5 empty] | 1/2
PRESTATAIRE |  |  |  | CLIENT·E
Entreprise |  |  |  | Nom
Adresse d'intervention
Contact
Intervention n° |  |  |  | Contrat n°
Date de l'entretien |  |  |  | Devis n°
ÉQUIPEMENTS
| Marque | Modèle |  | N° de série |  | Pn (kW)
Chaudière
Brûleur
Date de mise en service |  | Date de dernier entretien |  |  | Date de dernier ramonage
Mode d'évacuation
VÉRIFICATIONS ET NETTOYAGE | [5 empty] | Cocher si réalisé
Corps de chauffe, brûleur, veilleuse, extracteur (si incorporé)
Circulateur (si incorporé)
Organes de régulation (si incorporés) : température de départ d'eau, sondes, robinets thermostatiques
Dispositifs de sécurité de l'appareil
Conduit de raccordement (état, nature, géométrie)
Chaudière raccordée à une VMC gaz
Vérification du dispositif de sécurité individuel de la chaudière
Nettoyage du raccordement
Débit de gaz : vérification et réglages
Chaudière avec ballon d'accumulation
Vérification des anodes et accessoires selon les prescriptions du fournisseur
Vérifications complémentaires
ATTESTATION D'ENTRETIEN - CHAUDIÈRE GAZ | [5 empty] | 2/2
RELEVÉS POST ENTRETIEN ET RÉGLAGES |  | Matériel de mesure utilisé
Chaudière à circuit de combustion non étanche (type B) - entourer la mention correspondante
Teneur en CO dans l'ambiance et à proximité de l'appareil en fonctionnement | < 10 ppm | La situation est normale.
| 10 à 50 ppm | Il y a une anomalie de fonctionnement nécessitant impérativement des investigations complémentaires concernant le tirage du conduit de fumée et la ventilation du local.
| > 50 ppm | Il y a un danger grave et imminent nécessitant la mise à l'arrêt de la chaudière et la recherche du dysfonctionnement avant remise en service.
Chaudière avec brûleur à air soufflé
Température des fumées
Température ambiante
Teneur dans les fumées |  | en CO2 |  |  | en O2
ESTIMATION DE RENDEMENT
Rendement évalué | [5 empty] | %
Rendement de référence | [5 empty] | %
ÉMISSIONS POLLUANTES
Émissions de Nox évaluées | [5 empty] | mg/kWh à 0% d'02
Émissions de référence |  |  |  |  | 35 | mg/kWh à 0% d'02
CLASSE ÉNERGÉTIQUE DE LA CHAUDIÈRE |  | CLASSE ÉNERGÉTIQUE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
|  | Bois | Chaudière bûche |  |  | C
|  |  | Chaudière granulé |  |  | A
|  | Electricité | PAC eau-eau |  |  | A++/A+++
|  |  | PAC air-eau |  |  | A+/A++
|  | Gaz | Chaudière condensation |  |  | A
|  |  | Chaudière de type B1 |  |  | C
|  | Fioul | Chaudière condensation |  |  | A/B
RECOMMANDATIONS SUR L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE
État global de l'installation
Usage de l'installation
Améliorations possibles
Intérêt éventuel du remplacement du brûleur, de la chaudière, ou de l'installation
Les recommandations de la présente attestation sont indicatives. Aucun investissement proposé ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non d'injonctions de faire, sauf pour le cas où une teneur anormalement élevée en monoxyde de carbone (CO) est constatée.
Nom et signature de l'intervenant·e |  |  |  | Signature client·e
Note on B22: Norme NFX50-010, article 3
Note on B27: XP P 45-500
Note on B44: Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts, Annexe 1
Note on B56: 2009 : annexe 2, tableau 1
Note on B73: Arrêté du 24 Juillet 2020 relatif au contrôle des chaudières, Annexe 5, Tableau 11